èistiè Aquaking JUVC-PU -18,36,55

Návod k použití…

Prosím proètìte si návod pøed prvním použitím.

Dùležité bezpeènostní informace

.   Nikdy se nedívejte pøímo do rozsvícené UV lampy

.   Nezapínejte jednotku na suchu a nezakrývejte ji.

.   Jednotku odpojte od elektrického vedení a pøed každou údržbou vypnete vodu.

.   Vždy vypnete všechny pøístroje z elektrického vedení pøed tím, než sáhnete do vody.

.   Elektøina musí být pøipojena pres jistiè.

.   Tato jednotka nesmí být ponoøena ve vodì.

.   Pokud je køemíková trubice poškozená, ihned ji vymìòte.

.   Dìti v blízkosti vody musí být vždy pod dozorem dospìlých.

Informace o produktu

Tato jednotka je vyrobena v souladu s S EN 60335-1 a BS EN 60335-255.

Tato jednotka je v souladu s bezpeènostním direktivem o nízkém napìtí CEE 73 23.

Tato jednotka je v souladu s EMC direktivem CEE 89 336.

Tato jednotka je CE schválena.

Krytí IP 44

Velikost :

PU 18w

PU 36w

PU 55W

Umístìní jednotky

Pozor: Neinstalujte jednotku nad, nebo podél jezírka, aby nespadla do vody.

Tato jednotka je odolná proti špatnému poèasí, ale není vodotìsná. Muže být umístìna na rovné základnì nebo

pøipevnìna na rovné vertikální ploše pomocí šroubù. Nesmí být ponoøena do vody nebo umístìna na takovém

místì, kde by se kolem jednotky mohla shromaždovat voda. Doporuèujeme umístit jednotku alespoò 2m od

okraje jezírka.

Pokud instalujete jednotku pøed instalací filtru nebo bez nìj, je dùležité

použití tzv. pøed-filtru ve vodním èerpadlu, aby se zabránilo vniknutí špíny do jednotky.

.

Horizontální pøipevnìní

Tato jednotka muže být pøipevnìna na vhodném plochém místì vèetnì víka vašeho filtru.

.

Vertikální na plot nebo stìnu

Pokud chcete jednotku umístit na plot nebo stenu, musí být pøipevnìna na vhodném, plochém, poèasí odolném

panelu nebo desce z takového materiálu, který se nebude nijak deformovat.

Napojení vodního zdroje

Dùležité: Pokud instalujete tuto jednotku ve spojení s jakýmkoliv tlakovým filtraèním pøístrojem, tj. pískové

filtry, cartridgové filtry nebo kulièkové filtry, musí být instalována v rovinì za tlakovým filtrem.

Napojení hadice

Pøístroj je dodán s dvìma univerzálními koncovkami, ke kterým lze napojit flexibilní hadici o prùmìrech

25,32,40mm. Pokud použijete jednu z tìch vìtších velikostí, menší èást koncovky musí být odøíznuta, aby se

zajistil dostateèný proud vody a zabránilo se možnému poškození cerpadla. Doporucujeme

použití co nejvìtšího prùmìru hadice.

Pøipojte hadici ke koncovce pomocí ocelové hadicové sponky.

Poznámka: neexistuje stanovený smìr proudu vody pøes jednotku. Jakýkoliv konec (levý èi pravý) jednotky

muže být použit jako pøítok nebo odtok.

Prùtokové hodnoty

Všechny UV jednotky mají maximální prùtokové hodnoty, viz tabulka dole. Pro nejlepší výkon doporucujeme,

že

necháte protéct celý objem vody jezírka pres UV jednotku pøibližnì každé dvì hodiny. Také navrhujeme prùtok

objemu vody v jezírku pres UV jednotku minimálnì každé 3 hodiny. Maximální doporuèený prùtok:

PU 18w 6500 l/hod

PU 36w 9500 l/hod

PU 55W 25000 l/hod

Pøipojení k elektrickému vedení

Konzultujte s kvalifikovaným elektrikáøem.

Dùležité: Tato jednotka je pøizpùsobená tak,že bude zapojena v el. síti pomocí 0,75mm2 gumou chránìného

kabelu pøipevnìného k jednotce. Délka kabelu je 5 m.

Výmìna lampy a èistìní køemíkové trubice

UV žárovka uvnitø jednotky má dobu životnosti pøibližnì 8000 hodin. Zelená voda je vìtšinou problém bìhem

jara a léta, takže lampu staèí vymìnit jednou za rok na jaøe. Pøístroj má bezpeènostní kontakt, aby nemohlo dojít

k poškození zraku pøi rozsvícení žárovky mimo tìlo, žárovka se rozsvítí až po zašroubování.

Jak již bylo øeèeno, je dùležité chránit jednotku bìhem zimního období a skladovat ji ve vnitrních prostorách.

Bìhem jara/léta by mìla být èištìna køemíková trubice 2x až 3x. Zneèištìná trubice zabraòuje pronikání UV

záøení do vody a úèinnost UV lampy se tak výraznì snižuje.

Dùležité:

Plastová základna a všechny dodané hadicové objímky jsou vyrobeny z polymeru, které byly speciálnì

stabilizované, aby byly ochránìny od UVC záøení z lampy. Navzdory této ochranì, plastová základna a objímky

mohou být UVC nebo proudem vody narušeny. Pøi každé výmìnì lampy doporuèujeme prohlídku jednotky,

abyste se ujistili, že nedošlo k žádnému mechanickému poškození.

Záruèní podmínky:

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 mìsícù ode dne prodeje vyjma

souèástí s nižší dobou použitelnosti – žáøivky, kde se poskytuje záruka po dobu 6 mìsícù. Jestliže se na výrobku

vyskytne v záruèní dobì vada, která nebyla zpùsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (napø. živelnou

pohromou), bude výrobek uživateli bezplatnì opraven. Podmínkou uznání záruky je pøedložení tohoto øádnì

vyplnìného záruèního listu nebo dokladu o koupi.

Záruka se nevztahuje na poruchy zpùsobené násilným, nebo neodborným zacházením, èi vniknutím do pøístroje

a zaniká tehdy, pokud byla na pøístroji provedena oprava jinou osobou, než povìøeným mechanikem. Jestliže

nebude reklamovaná vada zjištìna nebo nejde-li o záruèní vadu, za kterou odpovídá prodávající, èi neposkytne-li

kupující servisnímu technikovi prodávajícího souèinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré

pøípadné náklady, které v souvislosti s vyøízením reklamace vzniknou.

Reklamace týkající se poškození výrobku pøi pøepravì, budou brány v úvahu pouze v pøípadì že, je øádnì sepsán

protokol o poškození s dopravcem.

UV èistièe Aquaking JUVC-PU odpovídají platným normám.